型式の区分

Type Classification

| 型 式 Factor | 区 分 Classification |
| --- | --- |
| 定格電圧 Rated voltage | (1) 交流125Vのもの AC125V or less (2) 交流250Vのもの Exceeding AC125V |
| 定格電流 Rated current | A |
| 負荷の種類 Type of Load | (1) 抵抗負荷(力率＝1)のもの Resistive load (Power factor=1) (2) 誘導負荷(力率＝0.75)のもの Inductive load (Power factor=0.75) (3) 誘導負荷(力率＝0.45)のもの Inductive load (Power factor=0.45) |
| 接点の開閉方式 Type of switching action | (1) 速動式のもの Quick action type (2) 徐動式のもの Slow-make slow break type |
| 接点機構部 Contact mechanism | (1) 開放型のもの Open type (2) 非開放型のもの Enclosed type |
| 開閉接触部の構造 Construction of switching contacts | (1) 塊状のもの Solid shape(type) (2) 板状のもの Plate type (3) その他のもの others |
| 温度検知の方式 Temperature detection method | (1) バイメタル式のもの Bimetal type (2) 液体膨張式のもの Liquid expansion type (3) 気体膨張式のもの Gas expansion type (4) 金属膨張式のもの Metal expansion type (5) その他のもの Others |
| 定格温度の設定 Operating temperature setting | (1) 固定式のもの Fixed (2) 可変式のもの Adjustable |
| 定格温度での動作方式 Operating method | (1) 温度上昇時開動作式のもの Breaking action during temperature rise (2) 温度上昇時閉動作式のもの Making action during temperature rise |
| 定格動作温度 Rated Operating temperature | (1) 開温度 ℃のもの Open temperature ℃ (2) 閉温度 ℃のもの Close temperature ℃ (3) 中心値 ℃のもの Middle temperature ℃ |
| 定格負荷開閉耐久回数 Number of switching cycles of endurance test with rated load | (1) 1,000回のもの 1000 times (2) 5,000回のもの 5000 times (3)10,000回のもの 10000 times (4)30,000回のもの 30000 times (5)100,000回のもの 100000 times |
| 無負荷開閉耐久回数 Number of switching cycles of endurance test without load. (自動スイッチで、定格負荷開閉耐久回数が1,000回以下のものに限る) (Only applicable to temperature Limiter with switching cycles not more than 1000) | 4,000回のもの 4000 times |
| 主絶縁体の材料名 Main insulation material | のもの |
| 外郭の材料 Outer case material (温度検知の方式がバイメタル式であって、接点機構部が開放型のものを除く) (Open type bimetal is not applicable) | (1) 磁器のもの Ceramic (2) 合成樹脂のもの Plastic (3) 金属のもの Metal (4) その他のもの Others |
| バイメタル形状 Dimension of bimetal (バイメタル式のものに限る) | (1) 外径(長径) mm Outer diameter mm (2) 幅×長さ mm × mm Width × Length mm × mm |
| 耐熱温度の一番低い絶縁物の材料名及びその温度限度の上限値 The name of insulation material with the lowest heat resistance and its upper limit temperature. | のもの ℃ |