検査設備一覧表

List of Inspection Facilities

工場名：

(Factory name)

| 検査設備 Inspection Facilities | 名 称 Name of the Equipment | 性 能 Specifications Performance | 数 量 Quantity | 製 造 者 名 Manufacturer | モデル名 (製造番号) Model (Serial number) | 校正実施日 (校正周期) Date of calibration (Calibration cycle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寸法測定器 Dimension measuring equipment | マイクロメーター Micrometers | 測 長 ㎜ Length 最小目盛 ㎜ Minimum Graduation |  |  |  |  |
|  | ノギス Calipers | 測 長 ㎜ Length 最小目盛 ㎜ Minimum Graduation |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗試験設備 Insulation resistance testing facilities | 500V絶縁抵抗計 DC500V insulation resistometer | DC V MΩ |  |  |  |  |
|  | 水槽 Water bath | Volume L |  |  |  |  |
| 絶縁耐力試験設備 Dielectric strength testing facilities | 絶縁耐力試験機 Dielectric strength testing equipment | 変圧器 Transformer １次電圧 V Primary voltage 2次電圧 V Secondary voltage 容 量 VA Capacity 電圧調整器内蔵 Voltage regulators (build in) 電圧計 kV Voltmeter Class 級 |  |  |  |  |

検査設備一覧表

List of Inspection Facilities

工場名：

(Factory name)

| 検査設備 Inspection Facilities | 名 称 Name of the Equipment | 性 能 Specifications Performance | 数 量 Quantity | 製 造 者 名 Manufacturer | モデル名 (製造番号) Model (Serial number) | 校正実施日 (校正周期) Date of calibration (Calibration cycle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 導体抵抗試験設備 Conductor resistance testing facilities | 導体抵抗試験設備 (ブリッジ) Conductor resistance testing facilities (or Bridge and galvanometer) | 測定範囲 Measuring range ～ Ω |  |  |  |  |
| 引張試験設備 Tension testing facilities | 試験片打抜機 Dumb bell making machines | Dimension of dumb bell etc. |  |  |  |  |
|  | 恒温槽 Air ovens | 温度範囲 ℃ Temperature range |  |  |  |  |
|  | 引張試験機 Tension testers | 引張荷重範囲 Measuring range of tensile strength ～ Ｎ 引張荷重速度 Tensile speed ～ mm/min. |  |  |  |  |

Both the facility model name and Serial number; calibration date and calibration cycle must be stated in this list.