型　式　区　分

| 型 式 | 区 分 |
| --- | --- |
| 定格電圧 | (1) 交流１２５Ｖのもの (2) 交流２５０Ｖのもの |
| 定格電流 | Ａのもの |
| 負荷の種類 | (1) 抵抗負荷（力率＝１）のもの (2) 誘導負荷（力率＝0.75）のもの (3) 誘導負荷（力率＝0.45）のもの |
| 接点の開閉方式 | (1) 速動式のもの (2) 除動式のもの |
| 接点機構部 | (1) 開放型のもの (2) 非開放型のもの |
| 開閉接触部の構造 | (1) 塊状のもの (2) 板状のもの (3) その他のもの |
| 温度検知の方式 | (1) バイメタル式のもの (2) 液体膨張式のもの (3) 気体膨脹式のもの (4) 金属膨張式のもの (5) その他のもの |
| 定格温度の設定 | (1) 固定式のもの (2) 可変式のもの |
| 定格温度での動作方式 | (1) 温度上昇時開動作式のもの (2) 温度上昇自閉動作式のもの |
| 定格動作温度 | (1) 開温度 ℃のもの (2) 閉温度 ℃のもの (3) 中心値 ℃のもの |
| 定格負荷開閉耐久回数 | (1) １，０００回のもの (2) ５，０００回のもの (3) １０，０００回のもの (4) ３０，０００回のもの (5) １００，０００回のもの |
| 無負荷開閉耐久回数 （自動スイッチで、定格負荷開閉耐久回数が1,000回以下のものに限る。） | ４，０００回のもの |
| 主絶縁体の材料 | のもの |
| 外郭の材料 （温度検知の方式がバイメタル式であって、接点機構部が開放型のものを除く。） | (1) 磁器のもの (2) 合成樹脂のもの (3) 金属のもの (4) その他のもの |
| バイメタル形状 （バイメタル式のものに限る。） | (1) 外径（長径） mm (2) 幅×長さ mm× mm |
| 耐熱温度の一番低い絶縁物の材料名及びその温度限度の上限値 | のもの ℃ |

補正審査要領(PCM-57-08)で補正範囲以外とみなされるものは、別型式として取り扱う。